Проектирование, реконструкция, монтаж. Инженерно-строительный центр ООО «ЭнергоЛидер-Проект» Почтовый адрес: 109029, г. Москва Ул. Б. калитниковская, д.42, офис №303 тел.: +7 (499) 347-19-07 partner@energy-leader.ru www.energy-leader.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на проектирование, изготовление и поставку водогрейной (паровой) котельной для подготовки коммерческого предложения.

| Наименование предприятия / ИНН |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Руководитель (ФИО, должность) |  |
| Ответственное лицо (ФИО, должность) |  |
| Контактный телефон, e-mail |  |
| Срок поставки котельной (месяцев) |  |
| Условия оплаты (порядок расчетов) |  |
| Место поставки (ж/д станция, насел. Пункт) |  |

| № | Перечень основных данных и требований | Исходные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства | Новое строительство ___, техническое перевооружение ______. |
| 2 | Объем работ | 2.1 Основные работы | Проектирование котельной ____, изготовление ____, доставка ____, монтаж ___, пуско-наладка ___. |
|  |  | 2.2 Дополнительные работы | Инженерные изыскания ___, проектирование по постановлению № 87 __, государственная (независимая) экспертиза __, рабочая документация для строительства фундаментов и сетей ___. |
| 3 | Здание котельной | 1.новое ___, существующее __, реконструкция ___, 2.блочно-модульное ___, быстровозводимое ___, капитальное __. |
| 4 | Размещение котельной | Отдельностоящая __, встроенная ___, пристроенная __, крышная __,передвижная (на шасси) __. |
| 5 | Вид топлива | 5.1 Основное | Природный газ __, дизельное топливо __, мазут __, уголь __, другое __. |
|  |  | 5.2 Резервное | Дизельное топливо ___, мазут __, другое ______, не предусматривается ____. |
|  |  | 5.3 Аварийное | Дизельное топливо ___, мазут __, другое ______, не предусматривается |
| 6 | Характеристики топлива | Основное: марка ________, ГОСТ _________, давление _____ МПа, калорийность _____ ккал/м.3 (ккал/кг); Резервное: марка ________, ГОСТ _________, давление _____ МПа, калорийность _____ ккал/м.3 (ккал/кг); Аварийное: марка ________, ГОСТ _________, давление _____ МПа, калорийность _____ ккал/м.3 (ккал/кг); |
| 7 | Тип и производительность котельной | Водогрейная ___, паровая ___, паро-водогрейная ___, ______/ ________ (МВт/тонн пара в час). |
| 8 | Категория по надежности отпуска тепла | Вторая ___, вторая с резервным котлом ___, первая ____. |
| 9 | Требования к единичной мощности и количеству котлов | 1.определяется расчетом ____, 2.требуются следующие котлы: ____________ (МВТ _____, т/ч ______) ______ шт; ________ (МВТ _____, т/ч ______) ______ шт; _________ (МВТ _____, т/ч ______) ______ шт. |
| 10 | Распределение тепловой нагрузки (с учетом потерь в тепловых сетях) | Отопление : _________/_____ ( МВт/ тонн пара в час), Вентиляция : _________/ _____ (МВт/ тонн пара в час), Технологические нужды:_____/______ (МВт/ тонн пара в час0, ГВС (максимальночасовая): _____/_____ ( МВт/тонн пара в час), Другое: ____/_____(МВт/тонн пара в час). |
| 11 | Система теплоснабжения | ___ закрытая, без ГВС, ___ закрытая, приготовление ГВС в котельной, ___ закрытая, приготовление ГВС за пределами котельной, ___ открытая (разбор теплоносителя на нужды ГВС из тепловой сети). |
| 12 | Схема присоединения потребителей к котловому контуру |
|  | 12.1 Отопление | Зависимая ____, независимая (теплообменники в котельной) ______. |
|  | 12.2 Вентиляция | Зависимая _____, независимая ( теплообменники в котельной) _____. |
|  | 12.3 Технология | Зависимая _____, независимая ( теплообменники в котельной) _____. |
|  | 12.4 Другое: _______ | Зависимая _____, независимая ( теплообменники в котельной) _____. |
| 13 | Вид и параметрытеплоносителя в соответствующей сети ( в прямом/ обратном трубопроводах) |
|  | 13.1 Отопление | Вода ____, пар ____, Температура _____ / ______ С, давление _____/______ МПА |
|  | 13.2 Вентиляция | Вода ____, пар ____, Температура _____ / ______ С, давление _____/______ МПА |
|  | 13.3 Технология | Вода ____, пар ____, Температура _____ / ______ С, давление _____/______ МПА |
|  | 13.4 ГВС | Давление ______/ ____ МПа. |
| 14 | Возврат конденсата | ______ % , чистый ____, загрязнен ____, (механически ____, химически ____). |
| 15 | Источник водоснабжения и параметры исходной воды | Хоз-питьевой водопровод ____, скважина ____, другое: __________, t=min _____. Max _____ C. p= min _____. Max ______ МПа. |
| 16 | Химический состав воды (при наличии) | Жесткость общая: ____ мг-экв/л, содержание Fe: ______ мг/кг, Развернутый хим.анализ исходной воды: есть ____, нет ___, |
| 17 | Автономный источник электроснабжения (для собственных нужд котельной) | Требуется ____ (дизель-генератор ____ генератор на природном газе ____ ),другое: ____________, не требуется ____. |
| 18 | Требования к автоматике котельной (уровень автоматизации и диспетчеризации) | ______ постоянное присутствие обслуживающего персонала, ______ без постоянного обслуживающего персонала с диспетчеризацией аварийных сигналов работы котельной, ______ АСУ ТП (верхний уровень, SCADA- система), ______ АСУ ТП (верхний уровень, SCADA-система) с дистанционным ручным управлением режимами работы оборудования. |
| 19 | Требования к узлам учета |
|  | 19.1 Электроэнергии | Не требуется _____, требуется ___, (коммерческий _____, технический _____). |
|  | 19.2 Природного газа | Не требуется _____, требуется ___, (коммерческий _____, технический _____). |
|  | 19.3 Исходной воды | Не требуется _____, требуется ___, (коммерческий _____, технический _____). |
|  | 19.4 Тепловой энергии | Не требуется _____, требуется ___, (коммерческий _____, технический _____). |
|  | 19.5 Пара | Не требуется _____, требуется ___, (коммерческий _____, технический _____). |
| 20 | Дымовая труба | Новая ______, существующая ______, |
| 21 | Тип дымовой трубы | Самонесущая _____, колонного типа ( труба в трубе ) _____, фермового типа ____, мачтового типа_____, теплоизолированная _____, не теплоизолированная _____, диаметр ______ мм, высота _______ м, определяется расчетом ____. |
| 22 | Дополнительные работы и оборудование |  |

23.Примечание.

Исходные данные заверяются ответственным лицом.

Дата составления:				«        »_______________________20__год

Подпись: _____________________________________/____________________/

По всем вопросам обращаться по тел: +7 (499) 347-19-07, partner@energy-leader.ru