Проектирование, реконструкция, монтаж. Инженерно-строительный центр; ООО «ЭнергоЛидер-Проект» Почтовый адрес: 109044, г. Москва Саринский пр-д, д.13, стр.28. тел.: +7 (499) 347-19-07 partner@energy-leader.ru; www.energy-leader.ru.

Исходные данные для расчета тепловых нагрузок

и годового количества тепла и топлива.

Информация о Заказчике

Ф.И.О. (полностью)

Организация 					    Должность

Телефон				 Факс	        		___________E-mail	__________________________

Адрес

Исходные данные для расчета

Данные выдаются в виде таблицы, включающей информацию по каждому потребителю тепла.

- Перечень потребителей тепла (зданий и сооружений).

- При наличии каких-либо проектных (расчетных) данных о потребляемой мощности на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологию - указать их!

- Наружный объем зданий, (либо паспорта БТИ)

- Внутренняя температура в зданиях (для складов, цехов, гаражей и т.д.)

- Наличие приточной вентиляции ( для пром. зданий кратность воздухообмена). Число часов работы в сутки, количество рабочих дней в году.

- Наличие воздушных завес. Число часов работы в сутки, количество рабочих дней в году.

- Наличие горячего водоснабжения. Ванные или душевые. Количество жителей (работников). Количество кранов общего пользования.

- Для потребителей общественного питания – количество посадочных мест и число посадок в час.

- Для потребителей, имеющих нагрузку на технологию:

  - наименование технологической установки

  - число часов работы в году (количество часов в сутки, рабочие дни)

  - теплоноситель (пар, вода)

  - краткое описание технологического процесса (для каких целей используется тепло)

  - расход теплоносителя в час

  - наименование продукции и ее выпуск в час

- Для потребителей, использующих газ в технологических целях:

  - наименование технологической установки

  - число часов работы в году (количество часов работы в сутки, рабочие дни)

  - краткое описание технологического процесса (для каких целей используется газ)

  - расход газа в час (либо тепловая мощность горелки)

  - наименование продукции и ее выпуск в час

- Марка котлоагрегатов, предполагаемых к установке и имеющихся в работе

- При наличии существующего расчета теплопотерь зданий и расчета потребности тепла и топлива (при увеличении мощности) предоставить копию.

3.    Дополнительная информация.

- Ответственное лицо – технический специалист (контактный телефон)

4.   Примечание.

Исходные данные заверяются ответственным лицом.

Дата составления:				«        »_______________________200__год

Подпись: _____________________________________/____________________/

По всем вопросам обращаться по тел: +7 (499) 347-19-07, partner@energy-leader.ru